## Sheet1
ALLEGATO C – (Modello di “Preventivo di spesa”) / Avviso di indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa per l’individuazione di un operatore economico con cui negoziare in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Vetreria e Plasticheria” di cui alla scheda di dettaglio tecnico (allegato A), per lo svolgimento delle attività analitiche del Settore Laboratorio e per le attività di campionamento in esterno dei Dipartimenti di ARPAT - Area Vasta Costa, per la durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del primo ordine/contratto attuativo o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. / PREVENTIVO DI SPESA / Denominazione impresa:______________________________
Pos.	Descrizione del prodotto	um/conf.	Codice di riferimento	Quantità presunta biennale	Costo singolo presunto soggetto a ribasso	Costo totale presunto biennale soggetto a ribasso		Denominazione commerciale dell’offerente	um/conf.	Codice del prodotto offerto	Prezzo unitario offerto	Costo totale biennale
1	Barattolo in HDPE da 1.000 mL con tappo a vite e controtappo a tenuta	pz		300	€ 1,20	€ 360,00					€ 0,00	€ 0,00
2	Barattolo in HDPE da 120 mL con tappo a vite e controtappo a tenuta	pz		200	€ 0,70	€ 140,00					€ 0,00	€ 0,00
3	Barattolo in HDPE da 2.000 mL con tappo a vite e controtappo a tenuta	pz		150	€ 1,40	€ 210,00					€ 0,00	€ 0,00
4	Barattolo in HDPE da 250 mL con tappo a vite e controtappo a tenuta	pz		150	€ 0,80	€ 120,00					€ 0,00	€ 0,00
5	Barattolo in HDPE da 500 mL con tappo a vite e controtappo a tenuta	pz		200	€ 0,90	€ 180,00					€ 0,00	€ 0,00
6	Barattolo in HDPE da 70 mL con tappo a vite e controtappo a tenuta	pz		50	€ 0,60	€ 30,00					€ 0,00	€ 0,00
7	Bottiglia cilindrica graduata in PE da 250 mL, traslucida, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, non sterile	pz		300	€ 0,70	€ 210,00					€ 0,00	€ 0,00
8	Bottiglia cilindrica graduata in PE da 250 mL, traslucida, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile	pz		300	€ 2,10	€ 630,00					€ 0,00	€ 0,00
9	Bottiglia cilindrica graduata in PE da 100 mL, traslucida, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, non sterile	pz		1500	€ 0,60	€ 900,00					€ 0,00	€ 0,00
10	Bottiglia cilindrica graduata in PE da 1000 mL, traslucida, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, non sterile	pz		500	€ 1,00	€ 500,00					€ 0,00	€ 0,00
11	Bottiglia cilindrica graduata in PE da 1000 mL, traslucida, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile	pz		200	€ 5,00	€ 1.000,00					€ 0,00	€ 0,00
12	Bottiglia cilindrica graduata in PE da 500 mL, traslucida, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, non sterile	pz		1000	€ 0,70	€ 700,00					€ 0,00	€ 0,00
13	Bottiglia cilindrica graduata in PE da 500 mL, traslucida, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile	pz		200	€ 3,00	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
14	Bottiglia cilindrica graduata in PE scura da 250 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, non sterile	pz		50	€ 1,40	€ 70,00					€ 0,00	€ 0,00
15	Bottiglia cilindrica graduata in PE scura da 500 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, non sterile	pz		100	€ 2,00	€ 200,00					€ 0,00	€ 0,00
16	Bottiglia cilindrica graduata in PE scura da 1000 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo di tenuta, non sterile	pz		50	€ 2,50	€ 125,00					€ 0,00	€ 0,00
17	Bottiglia cilindrica graduata in PE scura da 50 mL, bocca stretta, con tappo a vite e controtappo di tenuta, non sterile	pz		50	€ 0,75	€ 37,50					€ 0,00	€ 0,00
18	Bottiglia rettangolare graduata in HDPE da 1000 mL, traslucida, bocca stretta, con tappo a vite in HDPE con guarnizione e sigillo a strappo, sterile	pz	Laboindustria 291268	200	€ 1,60	€ 320,00					€ 0,00	€ 0,00
19	Bottiglia rettangolare graduata in HDPE da 250 mL, traslucida, bocca stretta, con tappo a vite in HDPE con guarnizione e sigillo a strappo, sterile	pz	Laboindustria 292268	200	€ 1,00	€ 200,00					€ 0,00	€ 0,00
20	Bottiglia rettangolare graduata in HDPE da 500 mL, traslucida, bocca stretta, con tappo a vite in HDPE con guarnizione e sigillo a strappo, sterile	pz	Laboindustria 295268	500	€ 1,20	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
21	Bottiglia rettangolare in PET da 1000 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile, con tiosolfato	pz		200	€ 2,30	€ 460,00					€ 0,00	€ 0,00
22	Bottiglia rettangolare in PET da 1000 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile, senza tiosolfato	pz		100	€ 2,30	€ 230,00					€ 0,00	€ 0,00
23	Bottiglia rettangolare in PET da 250 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile, con tiosolfato	pz		100	€ 1,30	€ 130,00					€ 0,00	€ 0,00
24	Bottiglia rettangolare in PET da 250 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile, senza tiosolfato	pz		50	€ 1,30	€ 65,00					€ 0,00	€ 0,00
25	Bottiglia rettangolare in PET da 500 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile, con tiosolfato	pz		60	€ 1,50	€ 90,00					€ 0,00	€ 0,00
26	Bottiglia rettangolare in PET da 500 mL, bocca larga, con tappo a vite e controtappo a tenuta, sterile, senza tiosolfato	pz		50	€ 1,50	€ 75,00					€ 0,00	€ 0,00
27	Caraffa graduata in PP, con manico, volume 1.000 mL, forma bassa	pz		5	€ 6,00	€ 30,00					€ 0,00	€ 0,00
28	Caraffa graduata in PP, con manico, volume 1000 mL, forma alta	pz		5	€ 12,00	€ 60,00					€ 0,00	€ 0,00
29	Caraffa graduata in PP, con manico, volume 2.000 mL, forma bassa	pz		10	€ 10,00	€ 100,00					€ 0,00	€ 0,00
30	Caraffa graduata in PP, con manico, volume 2000 mL, forma alta	pz		10	€ 25,00	€ 250,00					€ 0,00	€ 0,00
31	Caraffa graduata in PP, con manico, volume 500 mL, forma bassa	pz		5	€ 5,50	€ 27,50					€ 0,00	€ 0,00
32	Carta da filtro in cellulosa tipo Whatman grado 1, filtrazione qualitativa veloce, ritenzione particelle 11 µm , Ø 185 mm	conf da 100 pz	LLG09056206	10	€ 35,00	€ 350,00					€ 0,00	€ 0,00
33	Coperchio a pressione per secchi da 10 L in LPDE	pz	VWR BRND71776	5	€ 7,00	€ 35,00					€ 0,00	€ 0,00
34	Cuvette monouso per spettrofotometria in PMMA(polimetilmetacrilato) utilizzabile da 280 a 800 nm	conf da 100 pz		2	€ 6,00	€ 12,00					€ 0,00	€ 0,00
35	Ditali per estrazione in cellulosa pura, Ø 33 x 80 mm, grado 30 (Munktell)	conf da 25 pz		1	€ 130,00	€ 130,00					€ 0,00	€ 0,00
36	Ditali per estrazione in cellulosa pura, Ø 41 x 123 mm	conf da 25 pz		1	€ 100,00	€ 100,00					€ 0,00	€ 0,00
37	Ditali per estrazione in microfibra di quarzo, grado MK 360, Ø 25 x 100 mm	conf da 25 pz		1	€ 600,00	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
38	Filtro in microfibra di vetro con legante organico, diametro 47 mm, grado GF 10	conf da 200 pz	Solo codice Whatman 10370319	3	€ 130,00	€ 390,00					€ 0,00	€ 0,00
39	Filtro monouso sterili per siringa in PES, diametro 30-35 mm, porosità 0,20 µm	conf da 50 pz	Biosigma 146564	2	€ 75,00	€ 150,00					€ 0,00	€ 0,00
40	Filtro monouso sterili per siringa in PES, diametro 30-35 mm, porosità 0,45 µm	pz		100	€ 1,10	€ 110,00					€ 0,00	€ 0,00
41	Filtro monouso sterili per siringa in PTFE, diametro 30-35 mm, porosità 0,45 µm	pz		100	€ 1,20	€ 120,00					€ 0,00	€ 0,00
42	Filtro per siringa monouso idrofilo in polipropilene, membrana filtrante piana in acetato di cellulosa, non sterile, entrata Luer Lock femmina, diametro 30-35 mm, porosità 0,45 µm	conf da 100 pz		30	€ 80,00	€ 2.400,00					€ 0,00	€ 0,00
43	Filtro per siringa monouso idrofilo: contenitore in materiale acrilico, membrana filtrante piana in polieteresulfone (PES), entrata Luer Lock femmina, diametro 25-33 mm, porosità 0,45 µm	conf da 500 pz	Laboindustria ASF25PS45C	1	€ 340,00	€ 340,00					€ 0,00	€ 0,00
44	Imbuto per polveri in polipropilene, Ø esterno 100, Ø gambo 25 mm	pz		2	€ 3,20	€ 6,40					€ 0,00	€ 0,00
45	Imbuto per polveri in polipropilene, Ø esterno 60, Ø gambo 15 mm	pz		2	€ 2,40	€ 4,80					€ 0,00	€ 0,00
46	Imbuto per polveri in polipropilene, Ø esterno 80, Ø gambo 15 mm	pz		2	€ 2,80	€ 5,60					€ 0,00	€ 0,00
47	Membrana filtrante 0,4 µm , diametro 47 mm, in policarbonato, monouso non sterili	conf da 100 pz		3	€ 70,00	€ 210,00					€ 0,00	€ 0,00
48	Membrana filtrante 0,45 µm, diametro 47 mm, in acetato di cellulosa, monouso sterile	conf da 100 pz		5	€ 120,00	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
49	Micropipetta a volume fisso da 1000 µL adatta all'uso con acidi e solventi	pz		1	€ 200,00	€ 200,00					€ 0,00	€ 0,00
50	Micropipetta a volume fisso da 500 µL adatta all'uso con acidi e solventi	pz		1	€ 200,00	€ 200,00					€ 0,00	€ 0,00
51	Micropipetta a volume variabile da 10-100 µL adatta all'uso con acidi e solventi	pz		2	€ 200,00	€ 400,00					€ 0,00	€ 0,00
52	Micropipetta a volume variabile da 100-1000 µL adatta all'uso con acidi e solventi	pz		4	€ 200,00	€ 800,00					€ 0,00	€ 0,00
53	Micropipetta a volume variabile da 1000-5000 µL adatta all'uso con acidi e solventi	pz		3	€ 200,00	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
54	Micropipetta a volume variabile da 20-200 µL adatta all'uso con acidi e solventi	pz		2	€ 200,00	€ 400,00					€ 0,00	€ 0,00
55	Microprovetta in PP tappo a pressione tipo EPPENDORF, graduata neutra 2 ml	conf da 1000 pz		3	€ 12,00	€ 36,00					€ 0,00	€ 0,00
56	Microprovetta in PP tappo a pressione tipo EPPENDORF, graduata, neutra 1,5 ml	conf da 1000 pz		3	€ 12,00	€ 36,00					€ 0,00	€ 0,00
57	Pipetta monouso in polistirene graduata da 10 mL, precotonata, divisione 1/10, non sterile	conf da 500 pz	Laboindustria 23293	6	€ 80,00	€ 480,00					€ 0,00	€ 0,00
58	Pipetta monouso in polistirene graduata da 5 mL, precotonata, divisione 1/10, non sterile	conf da 500 pz	Laboindustria 23291	4	€ 75,00	€ 300,00					€ 0,00	€ 0,00
59	Pipetta Pasteur in plastica da 3 mL, graduate, monouso, capillare 8 mm, goccia 50 mcl	pz	Laboindustria 23282	5000	€ 0,03	€ 150,00					€ 0,00	€ 0,00
60	Puntale Eppendorf a lunghezza estesa ep T.I.P.S. da 10 mL per microdispensatori Eppendorf	conf da 200 pz	Eppendorf 022492101	8	€ 90,00	€ 720,00					€ 0,00	€ 0,00
61	Puntale graduato in polipropilene da 5000 µl per microdispensatori Eppendorf, non sterile (in sacchetto senza filtro)	conf da 250 pz	StarLab I1053-0000	6	€ 30,00	€ 180,00					€ 0,00	€ 0,00
62	Puntale graduato universale in polipropilene da 1000 µl, non sterile	conf da 1000 pz		4	€ 30,00	€ 120,00					€ 0,00	€ 0,00
63	Puntale graduato universale in polipropilene da 200 µl, non sterile	conf da 1000 pz		4	€ 25,00	€ 100,00					€ 0,00	€ 0,00
64	Puntale graduato universale in polipropilene da 5 mL, non sterile	conf da 1000 pz		2	€ 30,00	€ 60,00					€ 0,00	€ 0,00
65	Sacchetti a bolle d’aria 15x25 cm	conf da 400 pz	Rajapack SCB24B	5	€ 30,00	€ 150,00					€ 0,00	€ 0,00
66	Sacchetti a bolle d’aria 25x30 cm	conf da 300 pz	Rajapack SCB25B	7	€ 40,00	€ 280,00					€ 0,00	€ 0,00
67	Sacchetti trasparenti bianchi 15x18 cm senza scritte	conf da 1.000 pz		5	€ 40,00	€ 200,00					€ 0,00	€ 0,00
68	Sacchetti trasparenti bianchi 20x30 cm senza scritte	conf da 1.000 pz		5	€ 50,00	€ 250,00					€ 0,00	€ 0,00
69	Sacchetti trasparenti bianchi 30x40 cm senza scritte	conf da 500 pz		10	€ 50,00	€ 500,00					€ 0,00	€ 0,00
70	Sacchetti trasparenti bianchi 35x45 cm senza scritte	conf da 500 pz		6	€ 70,00	€ 420,00					€ 0,00	€ 0,00
71	Sacchetti trasparenti bianchi 40x60 cm senza scritte	conf da 500 pz		6	€ 100,00	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
72	Secchio bianco graduato in PP da 10,4 L, senza beccuccio, autoclavabile	pz	VWR 216-0094	5	€ 75,00	€ 375,00					€ 0,00	€ 0,00
73	Secchio bianco graduato in HDPE da 10,5 L, con beccuccio, adatto all'uso con prodotti alimentari	pz	VWR BURK2307-0011	5	€ 40,00	€ 200,00					€ 0,00	€ 0,00
74	Secchio nero graduato in HDPE da 10,5 L, con beccuccio	pz	VWR BURK2307-0010	5	€ 35,00	€ 175,00					€ 0,00	€ 0,00
75	Sessola in polietilene ad alta densità, capacità circa 1100 mL, lunghezza sessola 240 mm, lunghezza manico 360 mm	pz		15	€ 3,70	€ 55,50					€ 0,00	€ 0,00
76	Sessola in polietilene ad alta densità, capacità circa 250 mL, lunghezza sessola 155 mm, lunghezza manico 240 mm	pz		10	€ 2,50	€ 25,00					€ 0,00	€ 0,00
77	Sessola in polietilene ad alta densità, capacità circa 600 mL, lunghezza sessola 195 mm, lunghezza manico 300 mm	pz		17	€ 3,00	€ 51,00					€ 0,00	€ 0,00
78	Sessola in polietilene ad alta densità, capacità circa 90 mL, lunghezza sessola 125 mm, lunghezza manico 180 mm	pz		3	€ 2,00	€ 6,00					€ 0,00	€ 0,00
79	Spruzzetta in polietilene da 1.000 mL con tubo regolabile e beccuccio estraibile	pz		15	€ 5,50	€ 82,50					€ 0,00	€ 0,00
80	Spruzzetta in polietilene da 250 mL con tubo regolabile e beccuccio estraibile	pz		15	€ 4,00	€ 60,00					€ 0,00	€ 0,00
81	Spruzzetta in polietilene da 500 mL con tubo regolabile e beccuccio estraibile	pz		25	€ 4,50	€ 112,50					€ 0,00	€ 0,00
82	Bicchiere per contaglobuli Coulter Z1 da 20 mL, in polistirolo, completo di coperchio a pressione in polietilene, graduato a 10 e 20 ml	conf da 200 pz		1	€ 50,00	€ 50,00					€ 0,00	€ 0,00
83	Filtri Millex-HP da 0,45 ųm, polietersulfone, 33 mm, sterilizzati a raggi gamma	conf da 50 pz	Solo codice Merck SLHP033RS	4	€ 230,00	€ 920,00					€ 0,00	€ 0,00
84	Filtri Millex-HP da 0,45 ųm , polietersulfone, 33 mm, sterilizzati a raggi gamma	conf da 250 pz	Solo codice Merck SLHP033RB	3	€ 800,00	€ 2.400,00					€ 0,00	€ 0,00
85	Filtri Stericup-GP da 0,22 ųm, polietersulfone, 500 mL, sterilizzati a raggi gamma (Sistemi filtranti sottovuoto da 500 mL, completi imbuto/bottiglia, membrana (PES) polietersulfone, porosità 0.22 µm, sterili, confezionati singolarmente )	conf da 12 pz	Solo codice Merck SCGPU05RE	2	€ 250,00	€ 500,00					€ 0,00	€ 0,00
86	Filtri Stericup-GP da 0,22 ųm, polietersulfone,1000 mL, sterilizzati a raggi gamma (Sistemi filtranti sottovuoto da 1000 mL, completi imbuto/bottiglia, membrana (PES) polietersulfone, porosità 0.22 µm, sterili, confezionati singolarmente)	conf da 12 pz	Solo codice Merck SCGPU11RE	2	€ 350,00	€ 700,00					€ 0,00	€ 0,00
87	Imbuti Microfil sterili da 100 mL e filtri EZ-Pak da 0,45 µm, diametro 47 mm, bianchi, quadrettati, da montare su rampe da filtrazione da tre o sei posti da 100 mL	Conf da 1 nastro con 150 filtri e 150 imbuti	Solo codice Merck MZHAWG101	5	€ 280,00	€ 1.400,00					€ 0,00	€ 0,00
88	Imbuti Microfil sterili da 250 mL e filtri EZ-Pak da 0,45 µm, diametro 47 mm, bianchi, quadrettati, da montare su rampe da filtrazione da tre o sei posti da 250 mL	Conf da 1 nastro con 150 filtri e 150 imbuti	Solo codice Merck MZHAWG251	5	€ 320,00	€ 1.600,00					€ 0,00	€ 0,00
89	Membrana filtrante a nastro per dispensatore EZ-Pak, in nitrato di cellulosa di colore bianco, quadrettata, diametro 47 mm, porosità 0,45 um, sterile, confezione singola, fondo bianco	Conf da 4 nastri da 150 filtri	Solo codice Merck EZHAWG474	6	€ 470,00	€ 2.820,00					€ 0,00	€ 0,00
90	Nastro indicatore di sterilizzazione per stufa a calore secco 50 m x 19 mm			5	€ 30,00	€ 150,00					€ 0,00	€ 0,00
91	Nastro indicatori di sterilizzazione per autoclave 50 m x 19 mm			5	€ 6,50	€ 32,50					€ 0,00	€ 0,00
92	Piastra per colture cellulari da 24 pozzetti in Polistirene, sterile, fondo piatto + coperchio irreversibile, a labirinto e bordo opaco. Imballaggio unitario termoforato	pz	SCP11024	300	€ 1,40	€ 420,00					€ 0,00	€ 0,00
93	Piastra per colture cellulari da 96 pozzetti in Polistirene, sterile, fondo piatto + coperchio irreversibile, a labirinto e bordo opaco, volume 3,5 mL. Imballaggio unitario termoforato	pz	SCP11096	100	€ 1,50	€ 150,00					€ 0,00	€ 0,00
94	Piastra Petri per batteriologia sterile in polistirolo trasparente, diametro 100 mm	conf da 500 pz		1	€ 80,00	€ 80,00					€ 0,00	€ 0,00
95	Piastra Petri per batteriologia sterile in polistirolo trasparente, diametro 60 x 15 mm	conf da 560 pz		8	€ 50,00	€ 400,00					€ 0,00	€ 0,00
96	Piastra Petri per batteriologia sterile in polistirolo trasparente, diametro 92 x 16 mm	conf da 500 pz		3	€ 60,00	€ 180,00					€ 0,00	€ 0,00
97	Pipetta monouso in polistirene graduata per sierologia da 1 mL, precotonata, divisione 1/100, sterile, confezionata singolarmente. Non citotossica certificata DNA RNA Pyrogen free . Inaccuratezza <+/- 1% Imprecisione <2%	conf da 1.000 pz	Sterilin 40501K	2	€ 350,00	€ 700,00					€ 0,00	€ 0,00
98	Pipetta monouso in polistirene graduata per sierologia da 10 mL, precotonata, divisione 1/10, sterile, confezionata singolarmente. Non citotossica certificata DNA RNA Pyrogen free . Inaccuratezza <+/- 1% Imprecisione <2%	conf da 500 pz	Sterilin 47510	2	€ 350,00	€ 700,00					€ 0,00	€ 0,00
99	Pipetta monouso in polistirene graduata per sierologia da 2 mL, precotonata, divisione 1/100, sterile, confezionata singolarmente. Non citotossica certificata DNA RNA Pyrogen free . Inaccuratezza <+/- 1% Imprecisione <2%	conf da 1.000 pz	Sterilin 40502K	2	€ 400,00	€ 800,00					€ 0,00	€ 0,00
100	Pipetta monouso in polistirene graduata per sierologia da 25 mL, precotonata, divisione 2/10, sterile, confezionata singolarmente. Non citotossica certificata DNA RNA Pyrogen free . Inaccuratezza <+/- 1% Imprecisione <2%	conf da 200 pz	Sterilin 47525	2	€ 300,00	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
101	Pipetta monouso in polistirene graduata per sierologia da 5 mL, precotonata, divisione 1/10, sterile, confezionata singolarmente. Non citotossica certificata DNA RNA Pyrogen free . Inaccuratezza <+/- 1% Imprecisione <2%	conf da 200 pz	Sterilin 47505	2	€ 150,00	€ 300,00					€ 0,00	€ 0,00
102	Puntale a punta fine per micropipetta Socorex 1000 µL, sistema tipfill	480 puntali (5 racks × 96 puntali)	Socorex 3070.1000T	1	€ 65,00	€ 65,00					€ 0,00	€ 0,00
103	Puntale Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean e sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, arancione	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Eppendorf '0030077849	1	€ 200,00	€ 200,00					€ 0,00	€ 0,00
104	Puntale Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 0,5 – 20 µL, 46 mm, grigio chiaro	960 puntali (10 vassoi × 96 puntali)	Eppendorf '0030077520	1	€ 190,00	€ 190,00					€ 0,00	€ 0,00
105	Puntale Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 50 – 1.000 µL, 76 mm, blu	960 puntali (10 vassoi × 96 puntali)	Eppendorf '0030077571	1	€ 180,00	€ 180,00					€ 0,00	€ 0,00
106	Puntale Eppendorf ep T.I.P.S. per microdispensatori Eppendorf a volume variabile 1-10 ml	conf da 200 pz	Eppendorf 0030000781	2	€ 90,00	€ 180,00					€ 0,00	€ 0,00
107	Puntale Eppendorf ep T.I.P.S. per microdispensatori Eppendorf a volume variabile 50-1000 µl	conf da 1.000 pz	Eppendorf 0030000927	1	€ 50,00	€ 50,00					€ 0,00	€ 0,00
108	Puntale Eppendorf epT.I.P.S.® Reloads (EU-IVD), Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, 55 mm, arancione	960 puntali (10 vassoi × 96 puntali)	Eppendorf '0030073444	1	€ 75,00	€ 75,00					€ 0,00	€ 0,00
109	Puntale in polipropilene per pipetta tipo Gilson / Eppendorf, bleu 200-1000 µl	conf da 1.000 pz		1	€ 12,00	€ 12,00					€ 0,00	€ 0,00
110	Puntale low Binding con filtro 0,2 - 20 µl Clear line, sterile con rack con coperchio calzante (puntale universale - lunghezza 50,7 mm)	conf 10 rack da 96 pz	Biosigma 035220CL	1	€ 95,00	€ 95,00					€ 0,00	€ 0,00
111	Puntale LTS versione stadard, non sterile, alla rinfusa, volume 250 µl, per micropipetta Rainin	conf da 1.000 pz	Rainin 712027	1	€ 20,00	€ 20,00					€ 0,00	€ 0,00
112	Siringa monouso sterile da 10 mL senza ago	conf da 100 pz		1	€ 18,00	€ 18,00					€ 0,00	€ 0,00
113	Siringa monouso sterile da 20 mL senza ago	conf da 50 pz		20	€ 20,00	€ 400,00					€ 0,00	€ 0,00
114	Siringa monouso sterile da 5 mL senza ago	conf da 100 pz		1	€ 12,00	€ 13,00					€ 0,00	€ 0,00
115	Siringa monouso sterile da 50 mL senza ago	conf da 30 pz		20	€ 30,00	€ 600,00					€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PREVENTIVO					€ 0,00